## Sheet1
| BỘ CÔNG AN CÔNG AN TỈNH THANH HOÁ |  |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Hoá, ngày 01 tháng 12 năm 2023
DANH SÁCH Cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy đã được phục hồi hoạt động
Danh sách gồm 23 cơ sở:
TT | Tên cơ sở | Địa chỉ |  | Lĩnh vực | Hành vi vi phạm | Phạm vi đình chỉ, tạm đình chỉ | Ghi chú
|  | Xã, phường, thị trấn | Huyện, thị xã, thành phố
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (15 cơ sở)
1 | Lô L1-02B, L1-02C, tầng L1 (Hero Lounge), Trung tâm thương mại Vincom Plaza Thanh Hóa | Số 27 Trần Phú, phường Điện Biên, Tp.Thanh Hóa | Tp.Thanh Hóa | Bar | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Lô L1-02B, L1-02C, tầng L1 (Hero Lounge), Trung tâm thương mại Vincom Plaza Thanh Hóa | Đã được phục hồi hoạt động (Quyết định số 341/QĐPH-PC07 ngày 02/11/2023)
2 | Tòa nhà Thành Trung Plaza | Phường Đông Hương | Thành phố Thanh Hóa | Nhà ở, văn phòng đa năng | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Khu vực: (1) Văn phòng giao dịch - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng tại tầng 1 có diện tích 310m2 ; (2) Nhà hàng buffet hải sản - Công ty TMDV Ninh Hằng tại tầng 3 có diện tích 2200m2 nằm trong tòa nhà Thành Trung Plaza | Đã được phục hồi hoạt động
3 | Công ty cổ phần xây dựng - phát triển nhà 379 | Phường Đông Hương | Thành phố Thanh Hóa | Nhà ở, văn phòng đa năng | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Đưa hạng mục công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa có văn bản chấp nhận kết quả nghiệm thu về PCCC | Đã được phục hồi hoạt động
4 | Cửa hàng xăng dầu Liên Lộc | Xã Liên Lộc | Hậu Lộc | Xăng dầu, dầu khí | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở | Đã được phục hồi hoạt động
5 | Chi nhánh Khách sạn Long Anh - Công ty TNHH thương mại Long Anh | P. Điện Biên | TP. Thanh Hóa | Khách sạn, Nhà nghỉ | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Khu vực 03 phòng hát Karaoke tầng 11 công trình | Đã được phục hồi hoạt động
6 | Trụ sở văn phòng Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Việt Đức | Phường Đông Hương | Thành phố Thanh Hóa | Nhà ở, văn phòng đa năng | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Trụ sở văn phòng Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Việt Đức | Đã được phục hồi hoạt động
7 | Tổ hợp thương mại dịch vụ nhà ở - chung cư Loius Apartment | Phường Đông Hương | Thành phố Thanh Hóa | Nhà ở, văn phòng đa năng | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Khu vực siêu thị Loius mart có diện tích 149,1m2, khu vực cửa hàng kinh doanh phở Thìn có diện tích 183,3 m2, khu vực Spa Phương Oanh có diện tích 50m2, khu vực văn phòng làm việc công ty cổ phần Mai Tuấn Nghĩa có diện tích 35,2m2, khu vực cafe Trùm có diện tích 182,4 m2, khu vực kinh doanh trà sữa trái cây tươi có diện tích 35,2m2 thuộc tầng 1; Khu vực văn phòng BĐS Song Vi có diện tích 337,4m2 thuộc tầng 2 nằm trong tổ hợp thương mại dịch vụ nhà ở - Chung cư Loius Apartment. | Đã được phục hồi hoạt động
8 | Công ty TNHH Stech Vina VN | phường Bắc Sơn | Thị xã Bỉm Sơn | 12 | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Kho chứa thành phẩm từ trục 2-9 và trục A-D, khu vực kho chứa nguyên liệu từ trục 1-2 và trục A-C trong nhà xưởng sản xuất 01 tầng | Đã được phục hồi hoạt động
9 | Công ty TNHH Toàn Lộc | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Hạng nguy hiểm cháy, nổ: C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở | Đã được phục hồi hoạt động
10 | Công ty TNHH Tuyết Long | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Nhà kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc có bao bì cháy được | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở | Đã được phục hồi hoạt động
11 | Công ty TNHH Đông Lĩnh | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Công nghiệp nhẹ | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Cải tạo phần mái che giữa 2 nhà xưởng | Đã được phục hồi hoạt động
12 | Công ty TNHH Thịnh An cơ sở 1 | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở sản xuất Có hạng NHCN C | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Nhà ăn có diện tích 191m2; nhà kho có diện tích 464m2; khu nhà văn phòng trong nhà xưởng số 1; khu nhà văn phòng, nhà kho chứa trong nhà xưởng số 2; nhà văn phòng tầng 2 trong nhà xưởng số 3; nhà xưởng số 4; khu tháo tấm trong nhà xưởng số 5; phòng mẫu, chứa đồ tại tầng 1 khu văn phòng trong nhà xưởng số 6; các khu vực phía dưới mái che giữa nhà xưởng số 1 và nhà xưởng số 2, giữa nhà xưởng số 3 và nhà xưởng số 4, giữa nhà xưởng số 5 và nhà xưởng số 6, giữa nhà xưởng số 6 và nhà xưởng số 7, giữa nhà xưởng số 4 và nhà xưởng số 7 | Đã được phục hồi hoạt động
13 | Khách sạn xanh hà ACB | phường Hải Hòa, TX. Nghi Sơn | Thanh Hoá | Khách sạn, Nhà nghỉ | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở | Đã được phục hồi hoạt động (Quyết định số 261/PHHĐ-PC07 ngày 26/7/2023)
14 | Công ty TNHH may mặc xuất khẩu Appareltech Vĩnh Lộc | Vĩnh Long | Vĩnh Lộc | Cơ sở sản xuất công nghiệp hạng C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Nhà in thêu và Nhà ăn công nhân | Quyết định phục hồi 285/QĐPH-PC07 ngày 30/8/2023 (Đã phục hồi hoạt động 1 phần)
15 | Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Ngọc Nhâm – Công ty TNHH TM Ngọc Nhâm | TT. Ngọc Lặc | Ngọc Lặc | Thương mại dịch vụ | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Gian trưng bày sản phẩm 5A | Đã phục hồi hoạt động
Huyện Thọ Xuân (01 cơ sở)
16 | Karaoke AMC | TT. Thọ Xuân | Thọ Xuân | Giai trí | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa có GCN thẩm duyệt | Toàn bộ công trình | Đã được phục hồi hoạt động
Huyện Nông Cống (02 cơ sở)
17 | Xí nghiệp May Hoàng Giang | Hoàng Giang | Nông Cống | Cơ sở may mặc | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa có GCN thẩm duyệt | Hạng mục công trình nhà xưởng sản xuất cải tạo từ xưởng cơ khí, sửa chữa | Đã được phục hồi hoạt động (Quyết định phục hồi 97/QĐPH-CANC ngày 09/8/2023)
18 | Garaoto Chinh Hồng | Thị trấn | Nông Cống | Gara ô tô | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa có GCN thẩm duyệt | Toàn bộ cơ sở | Chưa phục hồi hoạt động
Thành phố Thanh Hoá (03 cơ sở)
19 | Toà nhà Công ty Cổ phần ô tô MG Thanh Hóa | Số 445 Lê Lai, phường Quảng Hưng | Tp. Thanh Hoá | TTTM | Đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở | Đã chuyển mục đích sử dụng
20 | Chợ và Siêu thị Phú Thọ | Số 01 Đại Lộ Lê Lợi, phường Phú Sơn | Tp. Thanh Hoá | Kho hàng hóa | Đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC | Chợ và siêu thị Phú Thọ | Đã được phục hồi hoạt động (Quyết định số 3515/QĐPH-CATP ngày 19/12/2022)
21 | Tòa nhà của Bà Lê Thị Nga (Ngô Thanh An) | Số 307 Lạc Long Quân, phường Ngọc Trạo | Tp. Thanh Hoá | Cơ sở sản xuất | Đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ tòa nhà | Đã được phục hồi hoạt động (31/QĐPH-CATP ngày 07/01/2023)
Thị xã Nghi Sơn (01 cơ sở)
22 | Công ty TNHH Miza Nghi Sơn | xã Trường Lâm | TX Nghi Sơn | Cơ sở sản xuất | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa có VB nghiệm thu PCCC | Toàn bộ cơ sở | Đã được phục hồi hoạt động
Huyện Yên Định (01 cơ sở)
23 | Chi nhánh số 02 - Công ty Long Hành Thiên Hạ | Thị trấn Quý Lộc | Yên Định | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa có VB nghiệm thu PCCC | Toàn bộ cơ sở | Đã được phục hồi hoạt động