## DS tạm đình chỉ, đình chỉ (226)
| BỘ CÔNG AN CÔNG AN TỈNH THANH HOÁ |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Hoá, ngày 01 tháng 12 năm 2023
DANH SÁCH Cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
Danh sách gồm 226 cơ sở:
TT | Tên cơ sở | Địa chỉ |  | Lĩnh vực | Hành vi vi phạm | Phạm vi đình chỉ, tạm đình chỉ
|  | Xã, phường, thị trấn | Huyện, thị xã, thành phố
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (181 cơ sở)
1 | Công ty TNHH NY Hoa Việt | Xã Triệu Lộc | Hậu Lộc | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | 02 nhà lò hơi, diện tích xây dựng mỗi nhà 320m2; xưởng cơ khí, diện tích xây dựng 300m2; nhà xưởng số 7 (phòng đóng gói diện tích 105m2; phòng sấy diện tích 285m2); nhà kho số 2 (phòng làm việc diện tích 130m2; 04 phòng khách hàng diện tích 93m2; phòng đóng gói diện tích 260m2)
2 | Chợ đầu mối Đông Hương | Phường Đông Hương | TP. Thanh Hóa | Thương mại, dịch vụ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Nhà chợ số 5,6,7,8 Chợ đầu mối Đông Hương
3 | Nhà ở gia đình và cho thuê ông Nguyễn Viết Cương | P.Ba Đình | Tp.Thanh Hóa | Nhà đa năng | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Tầng 1,2,3,4
4 | Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông | P. Đông Thọ | TP. Thanh Hóa | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Văn phòng, kho xưởng và kinh doanh thương mại dịch vụ
5 | Công ty TNHH giày Phúc Thành | Xuân Bái, | Thị Xuân | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Nhà kho 1, nhà kho 2, nhà kho 3, nhà xe, nhà in xoa
6 | Nhà máy may xuất khẩu Hòa Lộc | Xã Hòa Lộc | Hậu Lộc | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Nhà xưởng sản xuất 02 tầng, diện tích xây dựng 1.440m2
7 | Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Đức Phát | P. Điện Biên | TP Thanh Hóa | Trụ sở | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở
8 | Công ty TNHH sản xuất và XNK Thanh Tâm | P. Tào Xuyên | TP Thanh Hóa | Sản xuất | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở
9 | Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại M&T | P. Long Anh | TP Thanh Hóa | Sản xuất | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở
10 | Tổng Công ty ĐTXD thương mại Anh Phát | P. Đông Thọ | TP Thanh Hóa | Trụ sở | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở
11 | Công ty TNHH Mạnh Trang | P.Ba Đình | Tp.Thanh Hóa | Nhà ở đa năng | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở
12 | Công ty CP Cơ khí và xây lắp Sông Chu | P. Đông Thọ | TP. Thanh Hóa | Sản xuất | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Nhà xưởng sản xuất 01 tầng, diện tích xây dựng 2469,8 m2
13 | Công ty CP bao bì xi măng Long Sơn | Phường Đông Sơn | Thị xã Bỉm Sơn | Sản xuất | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Nhà xưởng số 1
14 | TTTM Thanh Hoa - Công ty CP ĐTTM Thanh Hoa | P. Lam Sơn | TP. Thanh Hoá | Thương mại dịch vụ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Hạng mục nhà 05 tầng TTTM Thanh Hoa
15 | TTTM Thanh Hoa - Công ty CP ĐTTM Thanh Hoa | P. Lam Sơn | TP. Thanh Hoá | Thương mại dịch vụ |  | Hạng mục Nhà sách Tiến Thọ khu TTTM 03 tầng - Công ty CP ĐTTM Thanh Hoa
16 | Công ty TNHH liên doanh phân bón Hữu Nghị | P. Tào Xuyên | TP. Thanh Hóa | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Nhà kho số 3 diện tích 5000m2
17 | Công ty Cổ phần Nông lâm 3 tốt | Xuân Bình | Như Xuân | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Nhà xưởng sản xuất viên nén gỗ năng lượng sạch
18 | Công ty CP điện cơ và XLCT Thanh Hóa | P. Quảng Hưng | TP. Thanh Hóa | 18.3 | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ công trình
19 | Khách sạn Quốc tế Thiên Ý | Phường Trường Thi | Thành phố Thanh Hóa | Văn hóa, thể thao, du lịch | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Khu vực ngăn chia một phần tầng 1 làm khu giao dịch ngân hàng
20 | Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36-10D | Xã Liên Lộc | Hậu Lộc | Giao thông vận tải | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | khu vực nhà ăn, diện tích 40,8m2; 01 phòng đăng kiểm, 01 phòng kế toán, 01 phòng giám đốc có tổng diện tích xây dựng là 52,5m2 thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36-10D
21 | Công ty TNHH may mặc Viễn Đông Hysky | Xã Thuần Lộc | Hậu Lộc | Công nghiệp nhẹ | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Khu vực văn phòng xưởng số 2
22 | Khách sạn Palm | Điện Biên | TP Thanh Hóa | Khách sạn, Nhà nghỉ | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Khu vực tầng 08, tầng 09
23 | Công ty TNHH Giầy Aresa VN - Chi nhánh Yên Định Thanh Hóa | Định Liên | Yên Định | 12 | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ công trình
24 | Khách sạn Đại Việt | Điện Biên | TP Thanh Hóa | Khách sạn, Nhà nghỉ | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Khu vực kho giáp phòng bơm, khu vực kho dưới đường xuống tầng hầm, toàn bộ tầng 03
25 | Công ty TNHH MTV may Phú Anh | xã Đông Khê | Đông Sơn | 12 | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Khu vực phòng Mex (phòng ép nhiệt) trong nhà Xưởng số 1 công trình
26 | Chi nhánh Cẩm Thủy - Công ty CP tập đoàn Hồ Gươm | xã Cẩm Tú | Cẩm Thủy | 12 | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Khu vực nhà kho giáp nhà xưởng số 1 thuộc công trình
27 | Công ty cổ phần đầu tư TTTM Bờ Hồ | P.Ba Đình | Tp.Thanh Hóa | TTTM | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Tầng 1,2,3 của tòa nhà Toyota 4 tầng
28 | Chung cư Xuân Mai | P. Đông Hải | TP. Thanh Hóa | Chung cư | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | khu vực khu vực Văn phòng Ban quản lý chung cư (30m2) tại tầng 1 tòa nhà CT1; Văn phòng Công ty CP Xuân Mai Thanh Hóa (229m2) tại tầng 1 tòa CT2
29 | Khách sạn Central | P. Đông Hải | TP. Thanh Hóa | Khách sạn, Nhà nghỉ | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Quán Bar trên sân thượng, 04 phòng hát karaoke tại tầng 4
30 | Công ty TNHH KH Vina | phường Bắc Sơn | Thị xã Bỉm Sơn | 12 | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Khu vực kho vải, phòng gấp gói thuộc nhà xưởng sản xuất 01 tầng
31 | Chi nhánh Công ty TNHH Megarig industries | P. Mai Lâm | Nghi Sơn | Luyện kim và cơ khí chế tạo | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Khu vực buồng thang bộ tầng 1 khách sạn (diện tích 15m2) sử dụng để chứa vật tư; khu vực tầng 1 nhà văn phòng cho thuê (diện tích 300m2) do Ngân hàng Vietcombank thuê hoạt động; Khu vực phía dưới mái che xưởng bảo trì và bảo dưỡng thiết bị máy móc số 2 (diện tích khoảng 120m2) sử dụng để vật tư, hàng hóa
32 | Công ty TNHH giầy Adiana Việt Nam | xã Thọ Dân | Triệu Sơn | Công nghiệp nhẹ | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Nhà xưởng tạm (diện tích 1.612m2), nhà xưởng chính (diện tích 3.060m2), nhà ăn (diện tích 612m2) để làm kho chứa hàng; khu vực phía dưới mái che nối nhà kho nguyên liệu với nhà kho để máy (diện tích khoảng 40m2), nối nhà rác số 2 với nhà để máy và xưởng tạm để làm kho chứa hàng (diện tích khoảng 150m2); khu vực phía dưới mái che nối nhà xưởng chính với nhà in xoa để làm nơi sản xuất in xoa (diện tích khoảng 270m2); khu vực gác xép để hàng (01 gác xép khoảng diện tích khoảng 171m2, 01 gác xép diện tích khoảng 324m2)
33 | Công ty TNHH DMC KOVI | Trường Xuân | Thọ Xuân | Công ngiệp nhẹ | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Nhà xưởng số 2
34 | Công ty TNHH sản xuất, thương mại và dịch vụ Bông Sen | Hoằng Quý | Hoằng Hóa | Công nghiệp nhẹ | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Nhà xưởng in và sản xuất bao bì và phạm vi khu vực kho chứa hàng hóa, nhà in, nhà văn phòng thuộc xưởng K25-L100m
35 | Công ty cổ phần may BHAD | Quảng Lưu | Quảng Xương | Công nghiệp nhẹ | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Phạm vi khu vực phía dưới mái che nối liền giữa nhà xưởng só 01 và 02
36 | Công ty TNHH vật tư ngành giầy Winner Việt Nam | Hoằng Quý | Hoằng Hóa | Công nghiệp nhẹ | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Xưởng số 1, nhà xưởng số 2
37 | Công ty TNHH Soto | Tiên Trang | Quảng Xương | Thương mại dịch vụ | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Chợ đỏ
38 | Công ty TNHH Quốc Đại | Hoằng Thịnh | Hoằng Hóa | Công nghiệp nhẹ | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Phạm vi khu vực phía dưới mái che nối liền giữa nhà điều hành và nhà xưởng hoàn thiện; khu vực mở rộng thêm tại xưởng sơ chế 01 và nhà gia công thành phẩm; kho thành phẩm
39 | Công ty TNHH dụng cụ thể thao Sunrise | Hoằng Thành | Hoằng Hóa | Công nghiệp nhẹ | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Nhà văn phòng tại xưởng sản xuất số 03; nhà ăn, nhà kho tại xưởng sản xuất số 01
40 | Công ty CP ĐT&XD Quang Vinh | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ công trình
41 | Công ty TNHH Đại Hải LD | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ công trình
42 | Công ty TNHH DVTM TH Bình Hương | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Giao thông vận tải | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ công trình
43 | Công ty TNHH Vĩnh Lợi | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ công trình
44 | Công ty TNHH PAI KUAN | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ công trình
45 | Công ty CP Quốc Tế S.A.M.N.E.C | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ công trình
46 | Công ty TNHH An Phúc Thịnh | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Hóa chất | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ công trình
47 | Công ty TNHH Thương mại Việt Hưng | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ công trình
48 | Công ty TNHH Tú Định | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ công trình
49 | Công ty TNHH sản xuất inox Tiến Đạt | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ công trình
50 | Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hà Hoa | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ công trình
51 | Công ty TNHH Hatuba | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Kho hàng hóa không cháy được đựng trong bao bì cháy được | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
52 | Công ty CP xây dựng và DVTM Tân Tiến | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Kho hàng hóa không cháy được đựng trong bao bì cháy được | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
53 | Công ty TNHH Sức Khỏe Vàng | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Kho hàng hóa không cháy được đựng trong bao bì cháy được | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
54 | Công ty CP Phân bón Long Điền | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | cửa hàng kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe gắn máy | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
55 | Công ty TNHH BOB Hà Nội chi nhánh 2 | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | cửa hàng kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe gắn máy | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
56 | Công ty CP SX&ĐT Đại Việt | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | cửa hàng kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe gắn máy | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
57 | Công ty TNHH TM Long Anh | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | cửa hàng kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe gắn máy | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
58 | Công ty TNHH TM và ĐT Song Toàn | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Kho hàng hóa không cháy được đựng trong bao bì cháy được | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
59 | Công ty TNHH MTV tự động hoá máy giày Toàn Thịnh Việt Nam | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Hạng nguy hiểm cháy, nổ: D, E | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
60 | Công ty TNHH thương mại Lan Sơn | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Kho hàng hóa không cháy được đựng trong bao bì cháy được | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
61 | Công ty TNHH Vạn Xuân | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Hạng nguy hiểm cháy, nổ: C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Nhà văn phòng điều hành, nhà ăn, nhà xe
62 | Công ty CP Thiên Nông Thanh Hoá | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Hạng nguy hiểm cháy, nổ: D, E | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
63 | Chi nhánh Công ty CP cung ứng nhân lực Xuân Hoa | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Hạng nguy hiểm cháy, nổ: C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
64 | Công ty TNHH sản xuất và thương mại Ngọc Tình | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Kho hàng hóa không cháy được đựng trong bao bì cháy được | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
65 | Côn ty TNHH dạy nghề Phúc Khiêm thuộc Trung tâm dạy nghề tư thục Phúc Khiêm | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Kho hàng hóa không cháy được đựng trong bao bì cháy được | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
66 | Công ty TNHH Việt Thuý | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Hạng nguy hiểm cháy, nổ: C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
67 | Công ty TNHH DVTM Thiên Phúc | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Hạng nguy hiểm cháy, nổ: C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | 01 nhà điều hành, 02 nhà kho chứa sản phẩm
68 | Công ty CP thực phẩm NS và DL Thanh Hoá | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Hạng nguy hiểm cháy, nổ: D, E | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
69 | Công ty TNHH SXTM Long Phú | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Hạng nguy hiểm cháy, nổ: C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Nhà văn phòng, nhà điều hành, nhà ăn ca, nhà để xe, nhà kho chứa nguyên liệu
70 | Công ty TNHH Từ Thiện Thanh Hoá | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Kho hàng hóa không cháy được đựng trong bao bì cháy được | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
71 | Công ty TNHH DV và TM Kiên Quốc | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Hạng nguy hiểm cháy, nổ: C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
72 | Công ty TNHH TM và PT Tiến Đạt | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở sản xuất Có hạng NHCN C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
73 | Công ty TNHH New Hope Hà Nội - Chi nhánh Thanh Hoá | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở sản xuất Có hạng NHCN D | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
74 | Công ty TNHH Khánh Trường | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | xưởng sữa chữa ô tô | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
75 | Công ty TNHH điện chiếu sáng Quang Minh | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở sản xuất Có hạng NHCN D | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
76 | Công ty CP SXTM Hùng Dũng | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | xưởng sữa chữa ô tô | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
77 | Công ty TNHH Chương Phượng | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở sản xuất Có hạng NHCN C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
78 | Công ty TNHH ô tô và cơ khí Hùng Tuấn | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở sản xuất Có hạng NHCN D | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
79 | Công ty TNHH Hùng An | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở sản xuất Có hạng NHCN C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
80 | Công ty CP công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy, nổ D và sửa chữa ô tô | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
81 | Công ty CP Phú Vinh | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Nhà kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc có bao bì cháy được | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
82 | Công ty TNHH Hội An | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy, nổ D | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
83 | Công ty TNHH Khí Công nghiệp Việt Nam Thanh Hoá | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Nhà kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc có bao bì cháy được | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
84 | Công ty TNHH TM và DV Mỳ Hương | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy, nổ C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
85 | Công ty TNHH TMXD Mạnh Thắng | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy, nổ D | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
86 | Công ty TNHH TM và XD Minh Hưng | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy, nổ C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Nhà điều hành 02 tầng, nhà kho thành phẩm, nhà nghỉ công nhân , nhà xe
87 | Công ty CP XD công trình 503 | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Hạng mục nhà văn phòng, nhà xưởng và kho cho cty Khánh Vinh và Vinalink thuê
88 | Công ty TNHH Thành Minh MTC | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ công trình
89 | Công ty TNHH MTV In Đông Á | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Hóa chất | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ công trình
90 | Công ty TNHH Nguyễn Khánh Hoà | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ công trình
91 | Công ty TNHH cơ khí ô tô Sơn Giang | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ công trình
92 | Công ty TNHH Hải Thư | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ công trình
93 | Công ty TNHH xây dựng Chí Thành | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ công trình
94 | Công ty TNHH Quảng cáo Ánh Dương | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ công trình
95 | Công ty TNHH Quang Dũng | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ công trình
96 | Doanh nghiệp tư nhân Quý Lương | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Giao thông vận tải | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ công trình
97 | Công ty CPTM Tuấn Thành | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Hạng nguy hiểm cháy, nổ: C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ công trình
98 | Công ty CP XNK Nam Long | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Hạng nguy hiểm cháy, nổ: D, E | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ công trình
99 | Hộ kinh doanh cá thể Phạm Thị Thảo | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Kho hàng hóa cháy được | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ công trình
100 | Công ty TNHH TM Liên Hảo | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Hạng nguy hiểm cháy, nổ: C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ công trình
101 | Trạm cấp phát xăng dầu nội bộ - Công ty CPTM Trường Xuân AT | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Hạng nguy hiểm cháy, nổ: D, E | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ công trình
102 | Công ty TNHH TM Quang Cường | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Kho hàng hóa cháy được | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ công trình
103 | Công ty TNHH thương mại Thảo Hà | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Kho hàng hóa không cháy được đựng trong bao bì cháy được | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ công trình
104 | Công ty TNHH may Kim Anh | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Kho hàng hóa cháy được | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ công trình
105 | Công ty TNHH in và TM Cường Hiếu | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Hạng nguy hiểm cháy, nổ: D, E | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ công trình
106 | Công ty TNHH thương mại Phương Mai | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Kho hàng hóa không cháy được đựng trong bao bì cháy được | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ công trình
107 | Công ty CP TM du lịch Ngọc Linh | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Kho hàng hóa cháy được | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ công trình
108 | Công ty TNHH SAE MY | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Hạng nguy hiểm cháy, nổ: D, E | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ công trình
109 | Công ty TNHH Hồng Nhung Thanh Hoá | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Hạng nguy hiểm cháy, nổ: D, E | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ công trình
110 | Công ty TNHH sản xuất thương mại Phương Hoa | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở kinh doanh vận tải dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ công trình
111 | Công ty TNHH Đức Dũng Chi | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở sản xuất Có hạng NHCN C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ công trình
112 | Công ty TNHH cơ điện miền Bắc | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở sản xuất Có hạng NHCN C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ công trình
113 | Công ty TNHH cơ khí Minh Long | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở sản xuất Có hạng NHCN D | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ công trình
114 | Công ty TNHH dược liệu Hà Nội GMP | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở sản xuất Có hạng NHCN C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Hạng mục nhà xưởng số 3
115 | Công ty TNHH DVTM tổng hợp Đức Tâm | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở sản xuất Có hạng NHCN C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Công ty TNHH DVTM Thanh Định
116 | Công ty TNHH Hải Sơn | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở sản xuất Có hạng NHCN C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Công ty TNHH An Thành Phong
117 | Công ty TNHH Bách Gia An | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở sản xuất Có hạng NHCN C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Công ty TNHH Đại Hải LD
118 | Công ty CP đầu tư xây dựng Hồ Thành | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy, nổ D và sửa chữa ô tô | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở
119 | Công ty TNHH KCT Hồng Phát | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở có hạng nguy hiểm cháy, nổ D và sửa chữa ô tô | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở
120 | Công ty TNHH TM và DV tổng hợp Thành Đạt | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy, nổ D và sửa chữa ô tô | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở
121 | Công ty TNHH cơ khí xây dựng TM 3TB | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy, nổ C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở
122 | Công ty CP TM Hồng Hà | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy, nổ C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở
123 | Công ty TNHH XD và TM Khánh Phượng | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Nhà kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc có bao bì cháy được | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở
124 | Công ty TNHH XD và TM Lam Sơn | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Nhà kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc có bao bì cháy được | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở
125 | Công ty CP TM và DV Toàn Thịnh Phát | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy, nổ D | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở
126 | Công ty TNHH Hoàng Hưng Pro | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Nhà kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc có bao bì cháy được | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở
127 | Công ty TNHH ĐT và PT Mạnh Linh | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Nhà kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc có bao bì cháy được | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở
128 | Công ty TNHH DVTM Thanh Định | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Nhà kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc có bao bì cháy được | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở
129 | Công ty TNHH cơ khí TM Việt Bắc | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy, nổ C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở
130 | Công ty TNHH An Thành Phong | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy, nổ C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở
131 | Công ty CP điện lực Thanh Hoá | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy, nổ D | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở
132 | Công ty TNHH TM kính Nhật Việt | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Công nghiệp nhẹ | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Thay đổi công năng sử dụng nhà xưởng thành kho
133 | Công ty TNHH giống cây trồng Bắc Trung Bộ | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Hạng nguy hiểm cháy, nổ: C | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Phòng làm việc, phòng chứa đồ dùng thiết bị tại tầng 1; phòng ăn, phòng bếp tại tầng 2 thuộc khu vực nhà văn phòng; nhà xưởng sản xuất giai đoạn 2; khu vực nhà để xe; nhà chờ thuộc công trình xưởng dệt – dán vải của Công ty TNHH PAI KUAN
134 | Công ty TNHH XD và DVTM Thuỷ Xuyên | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở sản xuất Có hạng NHCN C | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Tầng 1 nhà điều hành, tầng 03 của 03 nhà xưởng, tầng 1,2 nhà xưởng số 2
135 | Công ty TNHH DV và TM Hoàng Hà | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở sản xuất Có hạng NHCN C | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Tầng 2 nhà điều hành và tầng 2 nhà xưởng
136 | Công ty TNHH DVTM Thịnh Phát | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở sản xuất Có hạng NHCN D | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Khu vực nhà xưởng 2, nhà xưởng 3, nhà bếp, nhà làm việc thuộc giai đoạn 2 - Công ty TNHH sản xuất thương mại Long Phú
137 | Công ty TNHH xây dựng thuỷ lợi 212 | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở sản xuất Có hạng NHCN C | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Khu vực nhà văn phòng trong có diện tích 35 m2 nằm trong kho thành phẩm
138 | Công ty TNHH Tư Thành | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở sản xuất Có hạng NHCN C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
139 | Công ty TNHH Thịnh An cơ sở 2 | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở sản xuất Có hạng NHCN C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
140 | Công ty TNHH thương mại và DV Minh Hạnh | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở sản xuất Có hạng NHCN C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
141 | Công ty TNHH lưới thép Minh Quang | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở sản xuất Có hạng NHCN C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Xưởng số 01; xưởng số 02; phòng làm việc, kho thêu, phòng laser trong xưởng số 03; nhà văn phòng; nhà xe
142 | Công ty TNHH Vĩnh Quang | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở sản xuất Có hạng NHCN D | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Nhà văn phòng 02 tầng có diện tích sàn 50m2
143 | Công ty TNHH sản xuất inox Tiến Đạt | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy, nổ D | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Tầng 2 nhà văn phòng
144 | Nhà máy chế biến gỗ Trường Sơn | xã Xuân Hoà, huyện Như Xuân | Thanh Hóa | Công nghiệp nhẹ | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Chưa thi công, nghiệm thu toàn bộ nhà máy
145 | Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu thuỷ sản Hải Long | phường Hải Bình, TX. Nghi Sơn | Thanh Hóa | Công nghiệp nhẹ | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Chưa thi công, nghiệm thu toàn bộ nhà máy
146 | Công ty TNHH SX chế biến lâm sản Hải Oanh | xã tế Lợi, huyện Nông Cống | Thanh Hóa | Công nghiệp nhẹ | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Chưa thi công, nghiệm thu toàn bộ nhà máy
147 | Khách sạn Cao Nguyễn | phường Hải Hòa, TX. Nghi Sơn | Thanh Hoá | Khách sạn, Nhà nghỉ | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Xây dựng vượt quá số tầng, tầng 6, 7
148 | Khách sạn Queen | phường Hải Hòa, TX. Nghi Sơn | Thanh Hoá | Khách sạn, Nhà nghỉ | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Xây dựng vượt quá số tầng, tầng 8
149 | Công ty Cổ phần sản xuất - chế biến chiếu cói xuất khẩu Việt Anh | Nga An | Nga Sơn | Cơ sở sản xuất hạng C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Nhà xưởng số 1 (có diện tích 510m2), nhà xưởng số 3 (có diện tích 912m2), Lò sấy số 1 (có diện tích 144m2)
150 | Công ty TNHH TM Ngọc Nhâm | Hà Đông | Hà Trung | Hóa chất | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ công trình
151 | Công ty TNHH Vaude Việt Nam | Lam Sơn | Bỉm Sơn | Cơ sở sản xuất hạng C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Nhà xưởng số 1 có diện tích 1800m2, Nhà xưởng đóng hàng tiếp giáp xưởng 2 có diện tịch 132m2
152 | Công ty TNHH Huệ Anh | Lam Sơn | Bỉm Sơn | Cơ sở sản xuất hạng C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Nhà xưởng số 1 và Nhà điều hành (cao 01 tầng, có diện tích 2026,3m2)
153 | Khách sạn Quang Vinh | Bắc Sơn | Bỉm Sơn | Khách sạn, Nhà nghỉ | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Tầng hầm
154 | Công ty TNHH sản phẩm nhựa Hing Lung | TT Nga Sơn | Nga Sơn | Cơ sở sản xuất hạng C | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Khu vực phía dưới mái che giáp nhà xưởng 1 với diện tích 1116m2; Khu vực kho chứa hàng hóa trong nhà xưởng sản xuất 1 với diện tích 400m2; khu vực kho chứa hàng hóa trong nhà xưởng sản xuất số 2 với diện tích 300m2
155 | Công ty TNHH YKJ Vina | Nga Thành | Nga Sơn | Cơ sở sản xuất hạng C | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Khu vực kho có diện tích 400m2
156 | Công ty TNHH Đông Hải | Ngọc Trạo | Bỉm Sơn | Cơ sở sản xuất hạng C | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Hạng mục nhà xưởng may số 2 có diện tích 850m2
157 | Công ty TNHH Sunny Apparel | TT Hà Trung | Hà Trung | Cơ sở sản xuất hạng C | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Tầng 1,2 Nhà ăn công nhân và Nhà xưởng sản xuất
158 | Siêu thị Đại Dương | Phú Sơn | Bỉm Sơn | Siêu thị | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ công trình
159 | Công ty Cổ phần Y Dược Trí Đức | TT.Quán Lào | Yên Định | Bệnh viện | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Nhà văn phòng; Nhà dinh dưỡng; Nhà dược học cổ truyền; Nhà bếp; Nhà để xe; Nhà để xe bệnh nhân và cán bộ; Nhà dịch vụ số 1 và 2
160 | Công ty TNHH may mặc xuất khẩu Appareltech Vĩnh Lộc | Vĩnh Long | Vĩnh Lộc | Cơ sở sản xuất công nghiệp hạng C | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Nhà xưởng sản xuất A thành nhà kho; Một phần nhà xưởng sản xuất BC thành kho; 1 phần Nhà xưởng D thành phòng mẫu; Nhà xe phía Đông mở rộng hơn so với thiết kế
161 | Công ty CP Xuân Sơn | Thành Tâm | Thạch Thành | Cơ sở sản xuất công nghiệp hạng C | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Hạng mục xưởng chữa xe thành xưởng sản xuất
162 | Công ty TNHH may Manseon Global | TT.Vĩnh Lộc | Vĩnh Lộc | Cơ sở sản xuất công nghiệp hạng C | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Khu phụ liệu thành khu nhồi bông; Nhà để xe công nhân mở rộng hơn so với thiết kế; Phòng Y tế
163 | Công ty TNHH vật liệu ngành giầy Hong Sheng Việt Nam | Định Long | Yên Định | Cơ sở sản xuất công nghiệp hạng C | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Một phần hạng mục xưởng sản xuất thành kho
164 | Công ty TNHH Tiến Hà | Vĩnh Tiến | Vĩnh Lộc | Cơ sở sản xuất công nghiệp hạng C | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Nhà kho chứa nguyên phụ liệu; 1 phần nhà xưởng thành văn phòng và gác xép; Nhà bếp, nhà ăn công nhân
165 | Công ty Cổ phần may TATSU | Định Liên | Yên Định | Cơ sở sản xuất công nghiệp hạng C | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Cải tạo 1 phần nhà xưởng thành kho
166 | Công ty TNHH HUG VINA | Định Liên | Yên Định | Cơ sở sản xuất công nghiệp hạng C | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Một phần nhà xưởng, 1 phần nhà ăn, 1 phần nhà xe, cơi nới thêm kho để làm kho chứa hàng
167 | Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa | Cẩm Ngọc | Cẩm Thủy | Cơ sở sản xuất công nghiệp hạng C | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ nhà máy
168 | Công ty TNHH DVTM Sơn Lâm | xã Ngọc Phụng | huyện Thường Xuân | Cơ sở sản xuất công nghiệp hạng C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Nhà xưởng chế biến lâm sản Sơn Lâm
169 | Công ty TNHH Công nghiệp Lương Thịnh | xã Thọ Hải | huyện Thọ Xuân | Cơ sở sản xuất công nghiệp hạng C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Nhà xưởng sản xuất số 3
170 | Công ty TNHH sản xuất thương mại Văn Phú | thị trấn Triệu Sơn | huyện Triệu Sơn | Cơ sở sản xuất công nghiệp hạng C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ
171 | Công ty TNHH Công nghiệp gỗ Thanh Hoa | xã Luận Thành | huyện Thường Xuân | Cơ sở sản xuất công nghiệp hạng C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Nhà máy chế biến lâm sản Hồng Đức
172 | Công ty TNHH giầy Sunjade Việt Nam | thị trấn Triệu Sơn | huyện Triệu Sơn | Cơ sở sản xuất công nghiệp hạng C | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Khu vực nhà xưởng pha cắt
173 | Công ty Cổ phần lâm sản Lang Chánh | TT. Lang Chánh | Lang Chánh | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
174 | Công ty TNHH sản xuất thương mại vận tải Tuấn Vinh | TT. Lang Chánh | Lang Chánh | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
175 | HTX Hợp Phát | X. Phú Nghiêm | Quan Hóa | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa thẩm duyệt PCCC | 02 xưởng sản xuất giấy
176 | Nhà máy may Việt Pan - Pacific - Công ty TNHH Việt Pan Pacific Thanh Hóa | Thị trấn Ngọc Lặc | Ngọc Lặc | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Nhà kho thành phẩm (1800m2)
177 | Chi nhánh Nhà máy chế biến tinh bột sắn Bá Thước - Công ty CP XNK rau quả Thanh Hóa | Thiết Ống | Bá Thước | Công nghiệp nhẹ | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Nhà xưởng hiện trạng + bán bình
178 | Công ty TNHH Duyệt Cường | Phú Nghiêm | Quan Hóa | Công nghiệp nhẹ | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Nhà kho liền kề xưởng gia công và 02 xưởng sản xuất giấy
179 | CHXD Trung Sơn - Cty CPTM Trường Xuân | Trung Sơn | Quan Hóa | Xăng dầu | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Cụm bể ngầm
180 | CHXD Lang Chánh -Công ty cổ phần tập đoàn Miền núi | TT. Lang Chánh | Lang Chánh | Xăng dầu | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Cụm bể ngầm
181 | Khách sạn Nhường Thanh I | Phường Trường Sơn | TP Sầm Sơn | Khách sạn, Nhà nghỉ | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Tầng 8
Huyện Thọ Xuân (04 cơ sở)
182 | Trung Tâm thương mại xanh Lam Sơn - Công ty CP mía đường Lam Sơn | Xã Thọ Xương | Thọ Xuân | Thương mại, dịch vụ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa có GCN thẩm duyệt | Toàn bộ công trình
183 | TTTM HACO Công ty CP kiến trúc HaCO | TT. Thọ Xuân | Thọ Xuân | Dịch vụ, Thương mại | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa có VB nghiệm thu PCCC | Toàn bộ cơ sở
184 | Khu trưng bày xe ôtô Trường Hải Công ty TNHH MTV ô tô Trường Hải Thanh Hóa | Xã Thọ Xương | Thọ Xuân | Giao thông vận tải | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa có VB nghiệm thu PCCC | Toàn bộ cơ sở
185 | Nhà máy may xuất khẩu, sản xuất túi xách, giày xuất khẩu Thọ Xuân- Công ty TNHH công nghệ thể thao Victory | TT. Sao Vàng | Thọ Xuân | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa có VB nghiệm thu PCCC | Toàn bộ cơ sở
Huyện Hậu Lộc (01 cơ sở)
186 | Công ty TNHH Đầu tư và thương mại lộc phát Chi nhánh Hậu Lộc | Liên Lộc | Hậu Lộc | Thương mại, dịch vụ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa có VB nghiệm thu PCCC | Toàn bộ
Huyện Nông Cống (02 cơ sở)
187 | Công ty cổ phần công nghệ tảo Thanh Hoá | Hoằng Phú | Hoằng Hóa | Cơ sở sản xuất | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình không thẩm duyệt PCCC | Nhà hành chính và xưởng gia công sản phẩm sơn
188 | Cửa hàng xăng dầu Quang Sang | Công Liêm | Nông Cống | CHXD | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa có GCN thẩm duyệt | Hạng mục cửa hàng kinh doanh đang được cải tạo xây dựng thuộc Cửa hàng xăng dầu Quang Sang – Công ty TNHH Quang Sáng
Huyện Như Xuân (03 cơ sở)
189 | Hộ Kinh Doanh Mai trung Thành | Thị trấn Yên Cát | Như Xuân | Thương mại, dịch vụ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa có GCN thẩm duyệt | Toàn bộ công trình
190 | Công ty TNHH Dịch vụ – Thương mại Nhật Dương | Xã Bãi Trành, huyện Như Xuân | Như Xuân | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa có GCN thẩm duyệt | Toàn bộ công trình
191 | Nhà xưởng chế biến gỗ - Công ty TNHH Ngô Huy Dũng | Thị trấn Yên Cát | Như Xuân | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa có VB nghiệm thu PCCC | Toàn bộ công trình
Huyện Quan Hoá (02 cơ sở)
192 | Công ty TNHH Hoàng Vân | Khu Khằm, thị trấn Hồi Xuân | Quan Hóa | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa có VB nghiệm thu PCCC | Toàn bộ cơ sở
193 | Hợp tác xã chế biến lâm sản Quan Hóa | xã Phú Nghiêm | Quan Hóa | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa có VB nghiệm thu PCCC | Toàn bộ cơ sở
Huyện Quan Sơn (03 cơ sở)
194 | Xưởng chế biến lâm sản và sản xuất giấy vàng mã | Trung Xuân | Quan Sơn | Cơ sở sản xuất | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình không thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
195 | Nhà máy chế biến nguyên liệu Ngọc Sơn | Trung Hạ | Quan Sơn | Cơ sở sản xuất | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình không thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở
196 | Cửa hàng xăng dầu Sơn Điện | Sơn Điện | Quan Sơn | CHXD | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình không thẩm duyệt PCCC | Hạng mục kinh doanh tạp hóa có diện tích khoảng 498m2
Huyện Quảng Xưởng (05 cơ sở)
197 | Nhà hàng Thượng Hà | Quảng Trung | Quảng Xương | Nhà hàng | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa có GCN thẩm duyệt | Toàn bộ công trình
198 | Nhà hàng Sơn Hà | Quảng Bình | Quảng Xương | Nhà hàng | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa có GCN thẩm duyệt | Toàn bộ công trình
199 | Công ty TNHH may Xuân Thành | Quảng Chính | Quảng Xương | Cơ sở may mặc | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa có GCN thẩm duyệt | Toàn bộ công trình
200 | Cửa hàng xăng dầu Quảng Giao | Quảng Giao | Quảng Xương | Xăng dầu, dầu khí | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình không thẩm duyệt PCCC | Hạng mục nhà ăn uống
201 | Cửa hàng xăng dầu Quảng Hòa | Quảng Hòa | Quảng Xương | Xăng dầu, dầu khí | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình không thẩm duyệt PCCC | Hạng mục nhà bán hàng
Thành phố Thanh Hoá (21 cơ sở)
202 | Siêu thị nội thất Hòa Thành thuộc Công ty cổ phần siêu thị điện máy 107 Tống Duy Tân | Số 107 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn | Tp. Thanh Hoá | Nhà ở đa năng | Đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở
203 | Trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ ăn uống, thương mại tổng hợp Quảng Thắng | Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng | Tp. Thanh Hoá | Nhà ở đa năng | Đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở
204 | Khu thương mại dịch vụ tổng hợp thuộc Công ty TNHH Tiên Sinh | Phường Quảng Thành | Tp. Thanh Hoá | Showroom ô tô | Đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở
205 | Cơ sở chế biến đồ gỗ, nội thất và các sản phẩm Nông, Lâm sản thuộc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Quý Quyền | Phố 8, phường Thiệu Dương | Tp. Thanh Hoá | Karaoke | Đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở
206 | Toà nhà văn phòng làm việc của ông Đặng Quốc Bình | Số 10 Âu Cơ - P. Đông Vệ - TP Thanh Hoá | Tp. Thanh Hoá | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt về PCCC | Toàn bộ cơ sở
207 | Xưởng sản xuất, chế biến phân bón và văn phòng giao dịch - Công ty TNHH vận tải Thái Sơn | Lô KH3, KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga, P. Phú Sơn | Tp. Thanh Hoá | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở
208 | Karaoke Trà My 1 | Lô 02 Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ | Tp. Thanh Hoá | Thương mại, dịch vụ | Đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC | Tầng 2, 3, 4, 5 Karaoke Trà My 1
209 | Khu thương mại Phú Sơn thuộc Công ty Cổ phần thương mại Trường Xuân AT (Nhà hàng King Palace) | Phường Phú Sơn | Tp. Thanh Hoá | Cơ sở sản xuất | Đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ Khu thương mại Phú Sơn (Nhà hàng King Palace)
210 | Tòa nhà cho thuê thuộc Công ty TNHH Haco Thanh Hóa | 343 Lê Hoàn, phường Ba Đình | Tp. Thanh Hoá | Cơ sở sản xuất | Đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ tòa nhà
211 | Đại Việt Place | Phường Tân Sơn | Tp. Thanh Hoá | Cửa hàng sửa chữa xe máy | Đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ tòa nhà
212 | Khu nhà hỗn hợp thuộc Công ty TNHH Ngôi Sao | P. Điện Biên | Tp. Thanh Hoá | Cửa hàng điện lạnh | Đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ tòa nhà
213 | Trụ sở làm việc Công ty TNHH MTV cao su Thanh Hoá | Đường Lý Nam Đế - P. Đông Hương | Tp. Thanh Hoá | Khách sạn | Đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở
214 | Nhà căn phòng và nhà kho Công ty CP XDTM Miền Bắc | Phường Quảng Thịnh | Tp. Thanh Hoá | Kho chứa hàng hóa | Đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở
215 | Văn phòng làm việc và bán hàng thuộc Công ty TNHH thời trang quốc tế SAVANI | 360 Trần Phú - Phường Ba Đình | Tp. Thanh Hoá | Cơ sở sản xuất | Đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở
216 | Trường mầm non Vietkids | Lô GD1 - KĐT mới phường Đông Vệ | Tp. Thanh Hoá | Mầm non | Đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC | Một hạng mục công trình
217 | Cửa hàng điện máy Dũng Hiền thuộc Công ty TNHH điện máy Lam Sơn | Phường Lam Sơn | Tp. Thanh Hoá | Thương mại, dịch vụ | Đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở
218 | Hạng mục nhà dịch vụ (Phía Bắc) và nhà khung thép mái tôn (phía Nam) chợ Quảng Thắng thuộc Công ty cổ phần thương mại Đại Long Phát | Phường Quảng Thắng | Tp. Thanh Hoá | Thương mại, dịch vụ | Đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC | Hai hạng mục công trình
219 | Công ty TNHH Dũng Phượng | Phường Đông Vệ | Tp. Thanh Hoá | Sản xuất | Đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở
220 | Công ty Nhất Sơn | Phường Đông Vệ | Tp. Thanh Hoá | Thương mại, dịch vụ | Đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở
221 | Khu thương mại hỗn hợp Hoàng Sơn thuộc Công ty cổ phần đầu tư thương mại và du lịch Hoàng Sơn | Phường Đông Vệ | Tp. Thanh Hoá | Chợ | Đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở
222 | Công ty TNHH SX TM Thành Long | Phường Quảng Thắng | Tp. Thanh Hoá | Thương mại, dịch vụ | Đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC | Toàn bộ cơ sở
Thành phố Sầm Sơn (01 cơ sở)
223 | Chợ truyền thống kết hợp khu thương mại Bắc Sơn | Phường Bắc Sơn | Tp.Sầm Sơn | Chợ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa có VB nghiệm thu PCCC | Toàn bộ cơ sở
Thị xã Nghi Sơn (02 cơ sở)
224 | Trường trung cấp nghề Hưng Đô | phường Xuân Lâm | TX Nghi Sơn | Cơ sở giáo dục | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa có VB nghiệm thu PCCC | Toàn bộ cơ sở
225 | Cảng cá Hải Châu | phường Hải Châu | TX NghÍ Sơn | Cảng cá | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa có GCN thẩm duyệt | Toàn bộ cơ sở
Huyện Yên Định (01 cơ sở)
226 | Công ty TNHH giấy bao bì Thanh Sơn | Xã Yên Thái | Yên Định | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa có VB nghiệm thu PCCC | Toàn bộ cơ sở
Tổng số = 226 cơ sở

## DS cơ sở phục hồi hoạt động(23)
| BỘ CÔNG AN CÔNG AN TỈNH THANH HOÁ |  |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Hoá, ngày 01 tháng 12 năm 2023
DANH SÁCH Cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy đã được phục hồi hoạt động
Danh sách gồm 23 cơ sở:
TT | Tên cơ sở | Địa chỉ |  | Lĩnh vực | Hành vi vi phạm | Phạm vi đình chỉ, tạm đình chỉ | Ghi chú
|  | Xã, phường, thị trấn | Huyện, thị xã, thành phố
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (15 cơ sở)
1 | Lô L1-02B, L1-02C, tầng L1 (Hero Lounge), Trung tâm thương mại Vincom Plaza Thanh Hóa | Số 27 Trần Phú, phường Điện Biên, Tp.Thanh Hóa | Tp.Thanh Hóa | Bar | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Lô L1-02B, L1-02C, tầng L1 (Hero Lounge), Trung tâm thương mại Vincom Plaza Thanh Hóa | Đã được phục hồi hoạt động (Quyết định số 341/QĐPH-PC07 ngày 02/11/2023)
2 | Tòa nhà Thành Trung Plaza | Phường Đông Hương | Thành phố Thanh Hóa | Nhà ở, văn phòng đa năng | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Khu vực: (1) Văn phòng giao dịch - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng tại tầng 1 có diện tích 310m2 ; (2) Nhà hàng buffet hải sản - Công ty TMDV Ninh Hằng tại tầng 3 có diện tích 2200m2 nằm trong tòa nhà Thành Trung Plaza | Đã được phục hồi hoạt động
3 | Công ty cổ phần xây dựng - phát triển nhà 379 | Phường Đông Hương | Thành phố Thanh Hóa | Nhà ở, văn phòng đa năng | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Đưa hạng mục công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa có văn bản chấp nhận kết quả nghiệm thu về PCCC | Đã được phục hồi hoạt động
4 | Cửa hàng xăng dầu Liên Lộc | Xã Liên Lộc | Hậu Lộc | Xăng dầu, dầu khí | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở | Đã được phục hồi hoạt động
5 | Chi nhánh Khách sạn Long Anh - Công ty TNHH thương mại Long Anh | P. Điện Biên | TP. Thanh Hóa | Khách sạn, Nhà nghỉ | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Khu vực 03 phòng hát Karaoke tầng 11 công trình | Đã được phục hồi hoạt động
6 | Trụ sở văn phòng Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Việt Đức | Phường Đông Hương | Thành phố Thanh Hóa | Nhà ở, văn phòng đa năng | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Trụ sở văn phòng Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Việt Đức | Đã được phục hồi hoạt động
7 | Tổ hợp thương mại dịch vụ nhà ở - chung cư Loius Apartment | Phường Đông Hương | Thành phố Thanh Hóa | Nhà ở, văn phòng đa năng | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Khu vực siêu thị Loius mart có diện tích 149,1m2, khu vực cửa hàng kinh doanh phở Thìn có diện tích 183,3 m2, khu vực Spa Phương Oanh có diện tích 50m2, khu vực văn phòng làm việc công ty cổ phần Mai Tuấn Nghĩa có diện tích 35,2m2, khu vực cafe Trùm có diện tích 182,4 m2, khu vực kinh doanh trà sữa trái cây tươi có diện tích 35,2m2 thuộc tầng 1; Khu vực văn phòng BĐS Song Vi có diện tích 337,4m2 thuộc tầng 2 nằm trong tổ hợp thương mại dịch vụ nhà ở - Chung cư Loius Apartment. | Đã được phục hồi hoạt động
8 | Công ty TNHH Stech Vina VN | phường Bắc Sơn | Thị xã Bỉm Sơn | 12 | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Kho chứa thành phẩm từ trục 2-9 và trục A-D, khu vực kho chứa nguyên liệu từ trục 1-2 và trục A-C trong nhà xưởng sản xuất 01 tầng | Đã được phục hồi hoạt động
9 | Công ty TNHH Toàn Lộc | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Hạng nguy hiểm cháy, nổ: C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở | Đã được phục hồi hoạt động
10 | Công ty TNHH Tuyết Long | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Nhà kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc có bao bì cháy được | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở | Đã được phục hồi hoạt động
11 | Công ty TNHH Đông Lĩnh | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Công nghiệp nhẹ | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Cải tạo phần mái che giữa 2 nhà xưởng | Đã được phục hồi hoạt động
12 | Công ty TNHH Thịnh An cơ sở 1 | KCN Tây Bắc Ga | TP. Thanh Hóa | Cơ sở sản xuất Có hạng NHCN C | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Nhà ăn có diện tích 191m2; nhà kho có diện tích 464m2; khu nhà văn phòng trong nhà xưởng số 1; khu nhà văn phòng, nhà kho chứa trong nhà xưởng số 2; nhà văn phòng tầng 2 trong nhà xưởng số 3; nhà xưởng số 4; khu tháo tấm trong nhà xưởng số 5; phòng mẫu, chứa đồ tại tầng 1 khu văn phòng trong nhà xưởng số 6; các khu vực phía dưới mái che giữa nhà xưởng số 1 và nhà xưởng số 2, giữa nhà xưởng số 3 và nhà xưởng số 4, giữa nhà xưởng số 5 và nhà xưởng số 6, giữa nhà xưởng số 6 và nhà xưởng số 7, giữa nhà xưởng số 4 và nhà xưởng số 7 | Đã được phục hồi hoạt động
13 | Khách sạn xanh hà ACB | phường Hải Hòa, TX. Nghi Sơn | Thanh Hoá | Khách sạn, Nhà nghỉ | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Toàn bộ cơ sở | Đã được phục hồi hoạt động (Quyết định số 261/PHHĐ-PC07 ngày 26/7/2023)
14 | Công ty TNHH may mặc xuất khẩu Appareltech Vĩnh Lộc | Vĩnh Long | Vĩnh Lộc | Cơ sở sản xuất công nghiệp hạng C | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC | Nhà in thêu và Nhà ăn công nhân | Quyết định phục hồi 285/QĐPH-PC07 ngày 30/8/2023 (Đã phục hồi hoạt động 1 phần)
15 | Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Ngọc Nhâm – Công ty TNHH TM Ngọc Nhâm | TT. Ngọc Lặc | Ngọc Lặc | Thương mại dịch vụ | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng không thẩm duyệt PCCC | Gian trưng bày sản phẩm 5A | Đã phục hồi hoạt động
Huyện Thọ Xuân (01 cơ sở)
16 | Karaoke AMC | TT. Thọ Xuân | Thọ Xuân | Giai trí | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa có GCN thẩm duyệt | Toàn bộ công trình | Đã được phục hồi hoạt động
Huyện Nông Cống (02 cơ sở)
17 | Xí nghiệp May Hoàng Giang | Hoàng Giang | Nông Cống | Cơ sở may mặc | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa có GCN thẩm duyệt | Hạng mục công trình nhà xưởng sản xuất cải tạo từ xưởng cơ khí, sửa chữa | Đã được phục hồi hoạt động (Quyết định phục hồi 97/QĐPH-CANC ngày 09/8/2023)
18 | Garaoto Chinh Hồng | Thị trấn | Nông Cống | Gara ô tô | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa có GCN thẩm duyệt | Toàn bộ cơ sở | Chưa phục hồi hoạt động
Thành phố Thanh Hoá (03 cơ sở)
19 | Toà nhà Công ty Cổ phần ô tô MG Thanh Hóa | Số 445 Lê Lai, phường Quảng Hưng | Tp. Thanh Hoá | TTTM | Đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ cơ sở | Đã chuyển mục đích sử dụng
20 | Chợ và Siêu thị Phú Thọ | Số 01 Đại Lộ Lê Lợi, phường Phú Sơn | Tp. Thanh Hoá | Kho hàng hóa | Đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC | Chợ và siêu thị Phú Thọ | Đã được phục hồi hoạt động (Quyết định số 3515/QĐPH-CATP ngày 19/12/2022)
21 | Tòa nhà của Bà Lê Thị Nga (Ngô Thanh An) | Số 307 Lạc Long Quân, phường Ngọc Trạo | Tp. Thanh Hoá | Cơ sở sản xuất | Đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC | Toàn bộ tòa nhà | Đã được phục hồi hoạt động (31/QĐPH-CATP ngày 07/01/2023)
Thị xã Nghi Sơn (01 cơ sở)
22 | Công ty TNHH Miza Nghi Sơn | xã Trường Lâm | TX Nghi Sơn | Cơ sở sản xuất | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa có VB nghiệm thu PCCC | Toàn bộ cơ sở | Đã được phục hồi hoạt động
Huyện Yên Định (01 cơ sở)
23 | Chi nhánh số 02 - Công ty Long Hành Thiên Hạ | Thị trấn Quý Lộc | Yên Định | Công nghiệp nhẹ | Đưa công trình vào hoạt động khi chưa có VB nghiệm thu PCCC | Toàn bộ cơ sở | Đã được phục hồi hoạt động